电梯安装报检资料确认表（附表）编号:

填写说明：报检单位应如实填写表一中的内容。对于纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯，需同时填写表一和表二，并按要求提供相应资料。

表一

经我公司确认，此次报检的电梯为 （纳入/未纳入）超长期特别国债资金支持的更新电梯。产品编号为： 确认人： 施工单位（章）

表二

| 纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯资料专项附加要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 制造资料 如为复印件则须加盖电梯整机制造单位（或进口电梯的国内代理商）公章或检验专用章 |  | 报检单位确认 | 检验机构确认 |  |
|  |  |  | 接件人 | 检验员 |
| *1.更新零部件的配置说明（每台电梯一份；列明以下内容）： 1）层门与轿厢的地坎、轿厢护脚板、层门与轿门面板、轿厢壁、反绳轮的材料牌号以及对应的标准号（均采用金属材料）； 2）层门与轿门面板、轿厢壁的单一材质公称厚度（不小于1.5mm）； 3）配置安全钳导轨的型号以及对应的标准号（载重量大于630kg的电梯，轿厢侧导轨宽度b1不小于89mm）。 |  |  |  |  |
| *2.保留部件的清单及其符合设计要求的声明 |  |  |  |  |
| *3.悬挂装置寿命声明（至少包括：在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者电梯驱动主机启动次数不少于200万次，包覆带使用年限不少于20年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次，未到其使用年限或者驱动主机启动次数达到报废条件时，由制造单位予以免费更换） |  |  |  |  |
| 经核对，以上资料文件真实、准确、齐全，符合市监特设发[2025]52号 《市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作的通知》中的相关规定。 技术负责人： 施工单位（盖章） | 检验机构：天津市滨海新区检验检测中心 接件人： 日期： |  |  |  |
|  | 经最终确认，以上资料文件齐全。 检验人员： 日期： |  |  |  |